## «Маркиза тип «Корзинная» - инструкция по эксплуатации.»

1. Общие сведения

1.1. Маркиза тип «Корзинная» предназначена для использования в теплое время года для защиты от прямых солнечных лучей.

1.2. Используется как декоративный элемент на фасаде здания.

2. Описание конструкции

2.1. Маркиза тип «Корзинная» представляет собой конструкцию, которая состоит из:

- настенных кронштейнов.

- алюминиевый каркас, состоящий из алюминиевого профиля и пластиковых вставок.

- акриловая ткань зафиксирована металлическими скобами.

3. Технические характеристики

3.1. Габаритные размеры:

3.1.1  максимальная ширина   - 6 м

3.1.2  Вынос\высота – 1,8 м

4. Применяемые материалы

4.1. Комплектующие производства фирмы «Mitjavila»:

- алюминиевый профиль

- пластиковые вставки

- механизм подъема ( по желанию клиента, оплачивается отдельно)

- настенные кронштейны

4.2  Ткань производства фирмы «Dickson Constant».

5. Комплект поставки

5.1. Маркиза тип «Корзинная»

5.2. Кронштейны для настенного монтажа

5.3. Механизм подъема (опция)

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

7.   Условия гарантийного обслуживания

Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя или подписания акта сдачи-приёмки на месте монтажа.

7.2. Гарантия на изделие распространяется на:

- исправность в работе подвижных узлов

- устойчивость выцветания ткани

- устойчивость покраски комплектующих

- надежность монтажа (в случае установки конструкции фирмой-производителем)

7.3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях повреждений вызванных:

- порывами ветра  более 10 м/с

- небрежным или неправильным использованием, обращением

- механическими воздействиями (вандализм, неумышленные последствия, падение кирпичей, стёкол, сосулек и т.д.)

- эксплуатацией в зимний период

- термическими воздействиями (непогашенные окурки, открытый огонь и т.д.)

9.   Примечание по эксплуатации.

Не допускается использование отбеливающих средств при чистке тентового покрытия.